**苏州健雄职业技术学院消防设施统计**

1.安全疏散指示标志共计782个。

2、应急灯共计727个。

3、室内消火栓共计691个。

4、室外消火栓共计40个。

5、室外水泵接合器共计38个。

6、图书馆消防控制室主机1套。图书馆顶楼4套排烟机。

7、一期消防泵房一间，喷淋泵2台，消防水泵2台，配电柜2套，稳压泵2台。

8、二期中德楼消防控制室主机1套。

9、二期服务外包大楼消防控制室主机1套。

10、菁英公寓楼下消防泵房一间，喷淋泵3台，消防水泵3台，配电柜2套。