**社会教育学院（筹）迁建机房**

**社会教育学院（筹）A-205，208，211原有三个机房，每个机房学生机有50台，另有一台教师机，每个机房都有自己内部局域网，且每间机房座位都是双排和背靠背式电脑桌。现根据学院规划，需要搬迁至学校东校区（服务外包大楼）南辅楼一楼：**

**1原机房150个座位的电脑桌椅需要整体拆卸搬运和再次组装；**

**2原机房电脑需要整体整体拆卸搬运和再次组装；**

**3强电线路全部新建铺设；**

**4弱电网络全部新建铺设；**

**5进强电弱电线路需要全新架设；**

**6搬迁后扩建机房的桌椅需要添加；**

**7 本项目预算为12万元，报价应包含材料、人工、税收等所有相关费用。**

**具体工程量及材料清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** |
| **1** | 进线 | 6P三芯 | 150 | 米 |  |  |
| **2** | 电线 | 长江BV2.5P | 18 | 卷 |  |  |
| **3** | 网线 | 纯铜网线百兆超五类屏蔽网线8芯全铜线芯300米/箱 | 11 | 箱 |  |  |
| **4** | 空气开关 | 正泰漏电断路器 | 40 | 个 |  |  |
| **5** | 电箱 | 正泰室内配电箱60\*40\*20 | 3 | 个 |  |  |
| **6** | 线槽 | 金属线槽 | 1 | 批 |  |  |
| **7** | 线管 | P20公元 | 1 | 批 |  |  |
| **8** | 明盒 | 86型公元 | 190 | 个 |  |  |
| **9** | 插座 | 朗鹤电器-三开双 | 130 | 个 |  |  |
| **10** | 拖线板 | 公牛3米双排插座 | 30 | 个 |  |  |
| **11** | 辅材 | 弱电耗材强电耗材 | 1 | 批 |  |  |
| **12** | 机器搬迁 | 原机房所有电脑整套及机房网络机柜等硬件 | 1 | 次 |  |  |
| **13** | 电脑桌 | 原机房所有电脑桌椅拆卸+搬迁+安装 | 1 | 次 |  |  |
| **14** | 电脑桌 | 1.4米双机位 | 21 | 张 |  |  |
| **15** | 凳子 | 小方凳 | 190 | 张 |  |  |
| **16** | 人工 | 　 | 1 | 次 |  |  |
| **17** | 税金 |  |  |
| **18** | 合计 | 　 |  |