苏州健雄职业技术学院医药科技学院D3五楼实验室基础设施修缮工程量

一、场室名称：D3-502B （长11m*宽10m）+ D3-502C （长11m*宽10m）

二、现状描述：

1.地面环氧树脂地坪已被腐蚀；

2.墙面涂料已脱皮；

3.吊顶80%面积已脱落，龙骨坏；

4.16根通风管道未拆除；

5.60cm*60cm 24组方格日光灯不亮；

6.实验室台面、侧面板已被腐蚀；

7.场地内垃圾成堆；

8.电线脱落；

9.实验用气路损毁；

三：图片展示

四：工程要求：

| 序号 | 场室名称 | 修缮项目 | 工程量 | 要求 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D3-502B D3-502C | 环氧树脂地面 | 110平方 | 垃圾清运后修复环氧地坪 |  |  |
| 2 |  | 墙面 | 10m*5m*6 | 底层涂料铲掉、打腻子、喷涂料（立邦环保水性涂料） |  |  |
| 3 |  | 矿棉板吊顶（含龙骨） | 110平方*2间 | 两间实验室吊顶整合成一间完好的吊502B顶+新配置一间502C后期作为生物实验室需要GMP标准的 |  |  |
| 4 |  | 通风管道 | 16根 | 拆除残余的通风管道、拆除原有长管道4*10m |  |  |
| 5 |  | 方格日光灯 | 24组 | 60cm*60cm |  |  |
| 6 |  | 实验台面 | 8m*3m*1.2m | 从502C拆除搬至50B并对这两组实验台面休整 |  |  |
| 7 |  | 实验台侧面面板 | 8m*3m*1.2m 2组 | 磨光机打磨翻新喷涂米黄色油漆 |  |  |
| 8 |  | 电线 | 200米220V长度 100米380V长度 | 电线拆除 308V高压电线找到源头并拆除 |  |  |
| 9 |  | 实验用钢瓶气管路 | 20m | 修复 |  |  |
| 10 |  | 垃圾清理 | 若干 | 搬至学校建筑垃圾指定地点 |  |  |
| 11 |  | 保洁 | 110平*2 | 全部工期结束后 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 税金（合计*3%） |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |