关于学生宿舍部分损坏严重的防火门维修的要求

一、维修位置、内容、数量要求

| 序号 | 地点 | 名称 | 数量（扇） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号宿舍 | 楼道大门 | 16 |
|  |  | 管道井门 | 3 |
| 2 | 2号宿舍 | 楼道大门 | 12 |
|  |  | 管道井门 | 2 |
| 3 | 3号宿舍 | 楼道大门 | 8 |
|  |  | 管道井门 | 3 |
| 4 | 4号宿舍 | 楼道大门 | 8 |
|  |  | 管道井门 | 2 |

二、维修相关要求：

1.中标单位必须按照保卫处要求对相应的内容进行维修；

2.楼道大门维修要求先清理原表面，再在门两面加柳桉面夹板，最后打磨后上油漆。如果门框损坏，对门框进行相应的维修。所有维修的楼道大门门框都要打磨后上油漆。维修完成后要把门铰链加固，如果铰链损坏及时更换，确保门牢固稳定；

3. 管道井大门维修要求先清理原表面，在朝外面加彩钢板固定，要求彩钢板全部覆盖表面；

4.施工完成后，所有施工垃圾要处理干净。施工人员进入宿舍仅能在走廊活动，不得进入学生宿舍，服从宿舍管理人员管理。